## Troškovnik
PRILOG 2.
TROŠKOVNIK
javne rasvjete ROTOR B.Radića-R.Hercega Varaždin
| Investitor: | Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1., Varaždin
A. MATERIJAL
Red. br. | Šifra | Naziv materijala | Jed. mjere | Koli- čina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
1 |  | Stup rasvjetni CRS 2B-1000-1 10m, s temeljnim vijcima, "DV" | kpl | 1
2 |  | Stup CRS 2B-800-1 8m, s temeljnim vijcima, "DV" | kpl | 1
3 |  | Stup KORS 2B-800 8m, s temeljnim vijcima, "DV" | kpl | 2
4 |  | Konzola trostruka za stup CRS 2B-1000-1 10m, s krakovima 3x120 stupnjeva | kpl | 1
5 |  | Beton svježi C 16/20 sa dopremom na mjesto ugradnje | m3 | 5.2
6 |  | Cijev alkaten 76mm, (3") | m | 16
7 |  | Kabel energetski XP00-A 4x50 mm2 0,6/1 kV | m | 10
8 |  | Kabel PP00-A 4x16 mm2, 1 kV | m | 38.55
9 |  | Kabel PP00 4x10 mm2, 1 kV | m | 135.2
10 |  | Pijesak | m3 | 6
11 |  | Traka upozorenja PVC za kabel, "SIPAS" | kg | 2
12 |  | Cijev DWP 110 mm, "ALPRO" | m | 135
13 |  | Uže Cu 50mm2 za uzemljenje | kg | 77
14 |  | Stezaljka odvojna za Cu užad 50mm2, "H" forma, OSH-50/50, "MP" | kom | 7
15 |  | Spojnica kabel.4x6-25mm2 za PP00, 1kV, TKSO-P, "MP" | kom | 1
16 |  | Razdjelnik za rasvjetni stup sa 1 osiguračem | kom | 3
17 |  | Razdjelnik za rasvjetni stup sa 3 osigurača | kom | 1
18 |  | Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 650x435x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 10.900lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 9.843lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 110W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa srednjom distribucijom svjetla prilagođenom za prometnice klase ME3 i niže (R3 - Medium distribution for ME3 and lower), "Philips" | kpl | 1
19 |  | Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 650x435x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 9.300lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 8.398lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 89W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa srednjom distribucijom svjetla prilagođenom za prometnice klase ME3 i niže (R3 - Medium distribution for ME3 and lower), "Philips" | kpl | 2
20 |  | Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 650x435x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 9.600lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 8.541lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 93W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa vrlo širokom distribucijom svjetla za prometnice klase S (R6 - Extra Wide distribution for S-Class), "Philips" | kpl | 3
21 |  | Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 650x310x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 6.900lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 6.184lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 69W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa srednjom distribucijom svjetla prilagođenom za prometnice klase ME3 i niže (R3 - Medium distribution for ME3 and lower), "Philips" | kpl | 2
22 |  | Cestovna svjetiljka s mogućnošću montaže na stup i konzolu, max. dimenzija 650x310x120mm, inicijalni svjetlosni tok LED modula min. 7.750lm, inicijalni svjetlosni tok svjetiljke svjetlosti min. 6.946lm, boje svjetlosti max. 4000K, CRI min. 70, elektronički driver sa opcijom constant light output (CLO), tijelo svjetiljke od aluminijske legure obojene u RAL 7035 boju, optički pokrov svjetiljke od stakla, mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata, modularne izvedbe (mogućnost zamjene samo pokvarenih dijelova), IP66, IK09, max. snage 72W, 240V, 50Hz, životni vijek 100.000h. Svjetiljka se isporučuje sa optikom sa srednjom distribucijom svjetla prilagođenom za prometnice klase ME3 i niže (R3 - Medium distribution for ME3 and lower), "Philips" | kpl | 4
23 |  | Ormarić samostojeći za vanjsku rasvjetu, s III-faz brojilom i zaštitnom sklopkom, sa 4 izvoda | kom | 1
24 |  | Kabel PP-Y 3x2,5 mm2 (PGP) | m | 34
25 |  | Montažni i spojni materijal | kpl | 1
|  | MATERIJAL UKUPNO: | kn
B. RADOVI |  | Izvođač radova: |  |  |  |  | 9
Red. br. | Šifra | Opis radova | Jed. mjere | Koli- čina | Jed. Cijena | Iznos (Kn) | HRANIĆ-DDV d.o.o. | TON-ING d.o.o. | KABEL-MONT d.o.o. | Z.T.-ING d.o.o. | ELEKTRA Varaždin
1 |  | Iskop temeljne jame za rasvjetni stup visine 5,5-12 m (iskop do 1,2 m3), postavljanje temeljnih vijaka i betoniranje temelja, sa postavljanjem privodnih PVC cijevi (sav materijal daje naručitelj radova) | kom | 4
2 |  | Dovoz rasvjetnog stupa visine 5,5 - 12 m na radilište (udaljenost do 10 km) | kom | 4
3 |  | Dizanje i učvršćenje rasvjetnog stupa visine 5,5-12 m na pripremljeni betonski temelj | kom | 4
4 |  | Ugradnja razdjelnika i spajanje kabela u rasvjetnom stupu | kom | 4
5 |  | Uvlačenje kabela u kabelski ormarić (ili rasvjetni stup) i pričvršćenje na fasadu u zaštitnim cijevima | kom | 13
6 |  | Izrada kabelskog završetka u kabelskom ormariću (ili rasvjetnom stupu) i izrada svih spojeva kabela | kom | 13
7 |  | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni stup visine 5,5-12 m, sa ožičenjem i spajanjem | kom | 12
8 |  | Spajanje uzemljenja na rasvjetni stup | kom | 7
9 |  | Demontaža postojećeg rasvjetnog stupa visine do 5 m s odvozom | kom | 2
10 |  | Uklanjanje postojećeg temelja rasvjetnog stupa | kom | 2
11 |  | Obnova postojećeg rasvjetnog stupa visine od 5,5-12 m | kom | 5
12 |  | Iskop kabelskog kanala dimenzija 40x80 cm i zatrpavanje uz nabijanje zemlje, preko asfaltiranih i betoniranih površina (bez rezanja) | m | 135
13 |  | Ugradnja PVC cijevi 110 mm u iskopani kanal i izrada tampona od mršavog betona, 5 cm iznad i ispod cijevi | m | 135
14 |  | Ugradnja samostojećeg kabelskog ormara, računajući potrebni iskop | kom | 1
15 |  | Uvlačenje kabela u položene zaštitne cijevi | m | 135
16 |  | Razvlačenje i polaganje Cu užeta uz kabel u kabelski kanal | m | 173.75
17 |  | Ugradnja NN kabelske spojnice (bez iskopa) | kom | 1
18 |  | Odvoz viška iskopanog materijala (sa cijenom prijevoza) | m3 | 10.8
19 |  | Rezanje betonskih ili asfaltiranih površina | m | 270
20 |  | Popravak asfaltiranih površina | m2 | 54
21 |  | Mjerenje, ispitivanje i izrada protokola prema propisima | kom | 1
22 |  | Sudjelovanje pri trasiranju i preuzimanje trase | sat | 10
23 |  | Geodetski elaborat iskolčenja trase | kpl | 1
24 |  | Geodetski elaborat izgrađene građevine s ovjerom | kpl | 1
25 |  | Pripremni radovi | kpl | 1
|  | RADOVI UKUPNO: | kn
C. REKAPITULACIJA
|  | MATERIJAL | kn
|  | RADOVI | kn
|  | UKUPNO BEZ PDV-a | kn
|  | PDV (25%) | kn
|  | UKUPNO S PDV-om | kn
U Varaždinu, ______________2014. godine |  |  | MP
(ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)